|  | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ОРЕДЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |

# ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ОРЕДЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01. 2012 года № 3

| Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях организации предотвращения и первичных действий при возникновении пожаров в индивидуальных жилых домах утвердить перечень средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории администрации Оредежского сельского поселения:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории администрации Оредежского сельского поселения согласно приложения №1.

- Ответственным за реализацию данного Постановления назначить зам. главы администрации Оредежского сельского поселения Павлова А.Н.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Оредежского сельского поселения               И.Жарковская

Приложение № 1 к

Постановлению

администрации

Оредежского сельского поселения

от 23.01.2012 г. № 3

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных

жилых домов

Для первичных действий при возгорании и предотвращения распространения огня в индивидуальных жилых домах необходимо иметь следующие средства пожаротушения:

- Огнетушитель  ОХВП-10 -2 штуки

- Бочка с водой, не менее 200 литров (на летнее время)- 1 штука

- Лопата штыковая – 1 штука

- Ведро 10 л - 2 штуки

Ответственный за пожарную безопасность:                                          А.Н. Павлов